安徽省养城建筑工程有限公司小机械园地块喷绘宣传拉设项目询比公告

询 比 文 件

| 采 购 人 | ： | 安徽省养城建筑工程有限公司 |
| --- | --- | --- |

2023年11月

目  录

第一章  询比文件	3

一、询比公告	3

二、供应商报价须知	6

三、签订合同	8

四、评审方法及废标	9

五、供应商须提供资格审查材料	10

第二章  报价文件	11

一、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书	12

二、报价函	14

三、供应商承诺书	15

四、费用明细	16

五、资格审查资料

17

六、项目人员配备	18

七、服务方案	19

- 第一章  询比文件

- 一、询比公告

安徽省养城建筑工程有限公司（以下简称“采购单位”）对其“小机械园地块喷绘宣传拉设项目”进行询比，欢迎符合资格的供应商参加询比。

（一）、采购项目名称及内容

1、项目名称：小机械园地块喷绘宣传拉设项目

2、项目单位：安徽省养城建筑工程有限公司

3、采购范围：拟选择一家供应商对安徽省养城建筑工程有限公司小机械园地块喷绘宣传拉设项目进行施工。

4、项目要求：施工基础为2.5米高铁皮围挡，喷绘为间断性拉设，要求宽度为两米，长度为单幅长度；喷绘样式自行设计，项目现场自行勘测，喷绘宣传自行安装。

5、最高限价（单价）：15元每平米

6、项目周期：合同签订生效后15日内完成所有服务内容。

7、标段（包别）划分：一个标段

（二）、供应商资格

1、具有独立法人资格和承担民事责任能力，具有有效的营业执照。

2、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选人，不得确定为成交人；

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或负责人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

3、本项目不接受联合体参与投标。

（三）、公告媒介

本次询价公告在界首市城乡集团网站发布。

（四）、询价时间及地点

1、询价时间： 2023年11月30日15 时 00 分

2、询价地点： 安徽省养城建筑工程有限公司四楼会议室。

（五）、响应文件提交时间、截止时间及地点

1、响应文件提交时间：响应文件提交截止时间前 1小时内。

2、响应文件提交地点：安徽省养城建筑工程有限公司四楼会议室。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人拒绝接受。

4、供应商须携带的材料：

（1）法人身份证、代理人身份证、法人委托书、营业执照等相关证明材料复印件并加盖公章。

（2）报价单。

报名材料要求密封并加盖公章

（六）、联系方式

项目单位：安徽省养城建筑工程有限公司

地址：界首市郭洼路复兴佳苑117号四楼会议室

联系人：于先生

电话：17755825861

安徽省养城建筑工程有限公司                           2023年11月28日

- 二、供应商报价须知

1、本次成交金额系指完成本次询比范围全部工作内容所收取的服务费用，还包含供应商现场调研食宿费、交通费、会务费等，供应商报价时需对该费用充分考虑。报价为供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和。报价文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2、供应商应自行到现场对周围环境进行勘察，以获取编制报价文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

3、供应商应确保其所提供的报价资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

4、无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现，则采购人均有权决定是否取消该供应商此前评议的结果，或是否对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救或纠正措施。一旦该供应商被拒绝或被取消此前评议结果，其现有的位置将被其他供应商依序替代或重新组织采购，相关的一切损失均自行承担。

5、报价文件一律不予退还。

- 三、签订合同

1、成交供应商应按规定的时间、地点与采购人签订成交合同。

2、采购双方必须严格按照询比文件及承诺签订合同，不得擅自变更。对任何因双方擅自变更合同引起的问题等风险由双方自行承担。

3、合同签订后，成交供应商不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

- 四、评审方法及废标

1、本次询价活动将采用有效低价方法评审。询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。如果有效最低报价出现两家或两家以上相同者，且均通过询价小组评审，则以质优与服务优的优先，如质优与服务优相同则采取随机摇号方式确定成交单位。

2、在询比过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）供应商的报价均超过预算金额，采购人不能支付的；

2）因重大变故，采购任务取消的；

3）报价文件载明的询比项目完成期限超过询比文件规定的期限；

4）报价文件内容不满足采购需求要求的。

3、在询比过程中，出现下列情形之一的，供应商的报价文件无效：

1）供应商对同一询比项目递交两份或多份内容不同的报价文件，或对同一询比项目有两个或多个报价，且未声明哪一份有效的；

2）询比过程中，供应商报价明显低于成本价的，询比小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

- 五、供应商须提供资格审查材料

- 营业执照；

- 法人身份；

- 代理人身份证；

- 4、法人委托书；

5、报价单等；

注：以上所涉及的文件须在响应文件内提供加盖供应商公章的影印件，影印件缺少的，视为未提供该项文件。

- 第二章  报价文件

项目名称

响  应  文  件

项目编号：

采购人：

供应商：                             （盖单位章）

法定代表人（或授权委托人）：         （签字或盖章）

年    月     日

- 一、法定代表人身份证明和法定代表人的授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名：          性别：       年龄：       职务：

系                        （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

供应商：（盖单位章）

年      月      日

（二）授权委托书

本人          （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改询比项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至询比有效期满 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

供  应  商：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

- 年   月   日

- 二、报价函

致：             （采购人）

1．我方已仔细研究了      （项目名称）项目询比文件的全部内容，愿意以人民币大写            小写        元的报价，服务期限：     日历天，按合同约定完成投资咨询工作。

2.我方的响应文件包括下列内容：

（1）法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书；

（2）报价函

（3）供应商承诺书

（4）费用明细；

（5）资格审查资料；

（6）项目人员配备

（7）服务方案；

……

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以报价函为准。

3．我方承诺在询比文件规定的有效期内不撤销响应文件。

4．如我方中标/成交，我方承诺：

（1）在收到中标/成交通知书后，在中标/成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.               （其他补充说明）

供  应  商：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）：            年  月  日

- 供应商承诺书

我单位参加本次采购活动，郑重承诺如下：

一、严格遵守国家法律法规及相关规定，合法经营。

二、全面履行询比文件的承诺，杜绝不正当竞争行为，作到诚实、守信。

三、我方保证联系人、联系电话等信息真实齐全，如单位、地址、联系人等发生变动及时通知采购人。

四、我方保证自觉接受并积极配合贵方有关监督检查和考核管理，如实反映情况。

五、我方如存在以下违约行为的，经调查属实，自愿接受解除成交资格，列入不良行为记录名，1-3年内不参加贵单位组织的采购活动，并予以通报。

1、不履行响应文件中的承诺。

2、提供虚假发票。

3、不积极配合有关部门监督及管理。

4、违反承诺书其他规定。

六、如我方违约，给采购人造成经济损失的，采购人有权按实际经济损失要求我方进行赔偿。

七、本承诺书经我方代表签字并加盖公章后生效。

供  应  商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年    月   日

- 四、报价单（格式自拟）

- 五、资格审查资料

（询比文件规定资格审查材料的影印件、供应商认为需要提供的其他资料）

- 六、项目人员配备表（如有）

- 七、服务方案（如有）